**УТВЕРЖДАЮ:**

 Заведующая МАДОУ № 141

 О.О. Козырь

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

 «28» мая 2018 г.

**1. Общие сведения об объекте**

 **1.1. Наименование (вид) объекта**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 141**

 **«Детский сад комбинированного вида»**

1.2. Адрес объекта **650000, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 27**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ( три корпуса) **2 этажей, 1957,4 кв.м**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да, 10031,88 кв.м**

1.4. Год постройки здания **1966**, последнего капитального ремонта: **не проводилось**.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

***текущего*** *–***2019 г.*, капитального -*** не планируется.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 141 «Детский сад комбинированного вида »**

Краткое наименование **- МАДОУ № 141 «Детский сад комбинированного вида»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: **650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Мичурина, д.27, 8(3842) 58-18-15,** **dsad141@mail.ru**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **муниципальная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

**муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Управление образования администрации города Кемерово**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail):**650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, д.54**, **тел. 8(3842) 75-68-00,**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

 **(по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): **образование**

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети от 2 до 7 лет**

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: **нет.**

2.4. Виды услуг: **реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста**

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **261чел.**

**2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет.**

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **до остановки магазин «Кристалл» № 16, 27, 205 автобусы (маршрутное такси), до остановки Искитимский мост № 1,8,19,91,101, трамвай.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **есть (автобус № 91)**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - **200 м - до остановки магазин «Кристалл», 200 м - до остановки Искитимский мост.**

3.2.2. Время движения пешком: **5 -10 минут.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**

3.2.4. Перекрестки: да**, регулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **есть**

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания** [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%5C%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%5C%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%28%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%29.rtf#Par457%23Par457)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N строки | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%5C%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%5C%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%28%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%29.rtf#Par458%23Par458) |
| 1 | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения [<\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%5C%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%5C%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%28%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%29.rtf#Par459%23Par459) |  |
| 2 | в том числе инвалиды: |  |
| 3 | передвигающиеся на креслах-колясках | **НЕТ** |
| 4 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **НЕТ** |
| 5 | с нарушениями зрения | **НЕТ** |
| 6 | с нарушениями слуха | **ДУ** |
| 7 | с умственными нарушениями | **ДУ** |

<\*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<\*\*> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

 (объекта социальной инфраструктуры)

для инвалидов и предоставляемых услуг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,****в том числе для****основных категорий****инвалидов\*\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДП-И (Г, У)** |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ДП-И (Г,У)****ВНД-И (К,С,О)** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **ДП-И (У)****ДЧ-И (Г,О)****ВНД-И (К,С)** |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ДП-И (О,С,Г,У)****ВНД (К)** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ДП-И (Г,У)****ВНД (К,С,О)** |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | **ДЧ-И (У)****ВНД (С, Г,К,О)** |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **ДУ** |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**:

Территория, прилегающая к зданию доступна полностью избирательно (Г,У), кроме инвалидов-колясочников, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с нарушениями зрения так как имеется высокий бордюрый камень на пути к зданию. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации недоступны для инвалидов- колясочников, так как ширина проходов менее 1,5м, а ширина дверного полотна- менее 0,9 м. Санитарно-гигиенические помещение недоступно для инвалидов-колясочников, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения.

**4. Управленческое решение**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные****зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации****объекта (вид работы) \*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **Ремонт (капитальный)** |
| 2 | Вход (входы) в здание | **Ремонт (капитальный)** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **Технические решения невозможны** |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевогопосещения объекта) | **Технические решения невозможны** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **Технические решения невозможны** |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | **Ремонт ( текущий)** |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановкитранспорта) |  |
| 8 | **Все зоны и участки** |  |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - **до особых указаний, при наличии финансирования.**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-И**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - **да**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - **да**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - **нет**

**4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности сайта «Жить вместе» zhit-vmeste.ru**

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

2. Акта обследования объекта: N акта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

3. Решения

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

 Заведующая МАДОУ № 141

О.О. Козырь

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

**АНКЕТА**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1. Общие сведения об объекте**

* 1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 141 «Детский сад комбинированного вида»**

1.2. Адрес объекта **\_ 650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Мичурина, 27**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ( три корпуса) **2 этажей, 1957,4 кв. м**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да, 10031,88 кв. м**

1.4. Год постройки здания **\_\_1966\_**\_, последнего капитального ремонта **не проводилось.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **– 2019 г., капитального** – **не планируется.**

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 141\_\_\_\_\_ «Детский сад комбинированного вида»**

* 1. Согласно Уставу, краткое наименование **МАДОУ № 141 «Детский сад комбинированного вида».\_\_\_**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **650000, РФ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 27, 8(3842) 58-18-15, dsad141@mail.ru\_\_\_\_\_\_**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность) \_\_**оперативное управление**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) \_**муниципальная**\_\_\_\_\_

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,

муниципальная) \_\_**муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование) \_**Управление образования администрации г. Кемерово**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты \_**650000, Кемеровская область, пр. Советский, д. 54, тел.8(3842)75-42-45\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

**(по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт,

жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг **присмотр и уход, реализация основных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ общеобразовательных программ дошкольного образования\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно) – **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – **дети**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями

зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – **нет инвалидов** (по состоянию на 28.05.18)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность – **261 ч**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

**нет** (по состоянию на 28.05.2018 г)

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

\_\_**до остановки магазин «Кристалл» № 16,27,205 автобусы (маршрутное такси), до остановки Искитимский мост № 1,8,19,91,101, трамвай.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **есть (автобус 91)**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м-до остановки магазин «Кристалл», 200 м-до остановки Искитимский мост\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

3.2.2. Время движения (пешком) \_\_\_\_\_\_\_\_\_**5-10**\_\_\_\_\_\_\_ мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - **да**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой

сигнализацией, таймером; нет - **регулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,

визуальная; нет - **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет - **нет**

 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (**да**)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания [<\*>](#Par99)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п |  Категория инвалидов  (вид нарушения)  |  Вариант организации  доступности объекта (формы обслуживания) [<\*>](#Par99) |
| 1  | Все категории инвалидов и МГН  |  |
|  | в том числе инвалиды:  |  |
| 2  | передвигающиеся на креслах-колясках  | **НЕТ** |
| 3  | с нарушениями опорно-двигательного аппарата  | **НЕТ** |
| 4  | с нарушениями зрения  | **ДУ** |
| 5  | с нарушениями слуха  | **ДУ** |
| 6  | с нарушениями умственного развития  | **ДУ** |

 --------------------------------

 <\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п |  Основные структурно-функциональные зоны  |  Состояние доступности, в  том числе для основных  категорий инвалидов [<\*\*>](#Par127) |
| 1  | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДП-И (Г, У)** |
| 2  | Вход (входы) в здание  | **ДП-И (Г,У)****ВНД-И (К,С,О)** |
| 3  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  | **ДП-И (У)****ДЧ-И (Г,О)****ВНД-И (К,С)** |
| 4  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  | **ДП-И (О,С,Г,У)****ВНД (К)** |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения  | **ДП-И (Г,У)****ВНД (К,С,О)** |
| 6  | Система информации и связи (на всех зонах) | **ДЧ-И (У)****ВНД (С, Г,К,О)** |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  | **ДУ** |

 <\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов, кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Санитарно-гигиенические помещение доступно условно для инвалидов, инвалидам- колясочникам-недоступно.**

**4. Управленческое решение**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п |  Основные структурно-функциональные зоны  объекта  | Рекомендации по адаптацииобъекта (вид работы) [<\*>](#Par166) |
| 1  | Территория, прилегающая к зданию (участок)  | **Ремонт (капитальный)** |
| 2  | Вход (входы) в здание  | **Ремонт (капитальный)** |
| 3  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  | **Технические решения невозможны** |
| 4  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  | **Технические решения невозможны** |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения  | **Технические решения невозможны** |
| 6  | Система информации на объекте (на всех зонах)  | **Ремонт (текущий)** |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  |  |
| 8  | Все зоны и участки  |  |

 --------------------------------

 <\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ **до особых указаний, при наличии финансирования**

 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации **ДЧ-И**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование на Комиссии:

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается - **нет**

4.5. Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской

Федерации согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи

 уполномоченного представителя объекта)

**УТВЕРЖДАЮ:**

 Заведующая МАДОУ № 141

О.О. Козырь

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**г. Кемерово «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

**1. Общие сведения об объекте**

* 1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 141 «Детский сад комбинированного вида»**

1.2. Адрес объекта **\_ 650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Мичурина, 27**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ( три корпуса) **2 этажей, 1957,4 кв. м**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да, 10031,88 кв. м**

1.4. Год постройки здания **\_\_1966\_**\_, последнего капитального ремонта **не проводилось.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **– 2019 г., капитального** – **не планируется.**

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 141\_\_\_\_\_ «Детский сад комбинированного вида»**

* 1. Согласно Уставу, краткое наименование **МАДОУ № 141 «Детский сад комбинированного вида».\_\_\_**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **650000, РФ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 27, 8(3842) 58-18-15, dsad141@mail.ru\_\_\_\_\_\_**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность) \_\_**оперативное управление**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) \_**муниципальная**\_\_\_\_\_

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,

муниципальная) \_\_**муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование) \_**Управление образования администрации г. Кемерово**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты \_**650000, Кемеровская область, пр. Советский, д. 54, тел.8(3842)75-42-45\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

**(по обслуживанию населения)**

Дополнительная информация: **Образовательная деятельность**

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

\_\_**до остановки магазин « Кристалл» № 16,27,205 автобусы (маршрутное такси), до остановки Искитимский мост № 1,8,19,91,101 трамвай.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **есть (автобус 91)**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м-до остановки магазин «Кристалл», 200 м-до остановки Искитимский мост\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

3.2.2. Время движения (пешком) \_\_\_\_\_\_\_\_\_**5-10**\_\_\_\_\_\_\_ мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - **да**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой

сигнализацией, таймером; нет - **регулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,

визуальная; нет - **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет - **нет**

 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (**да**)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания [<\*>](#Par99)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п |  Категория инвалидов  (вид нарушения)  |  Вариант организации  доступности объекта (формы обслуживания) [<\*>](#Par99) |
| 1  | Все категории инвалидов и МГН  |  |
|  | в том числе инвалиды:  |  |
| 2  | передвигающиеся на креслах-колясках  |  |
| 3  | с нарушениями опорно-двигательного аппарата  |  |
| 4  | с нарушениями зрения  |  |
| 5  | с нарушениями слуха  |  |
| 6  | с нарушениями умственного развития  |  |

 --------------------------------

 <\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п |  Основные структурно-функциональные зоны  |  Состояние доступности, в  том числе для основных  категорий инвалидов [<\*\*>](#Par127) |
| 1  | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДП-И (Г, У)** |
| 2  | Вход (входы) в здание  | **ДП-И (Г,У)****ВНД-И (К,С,О)** |
| 3  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  | **ДП-И (У)****ДЧ-И (Г,О)****ВНД-И (К,С)** |
| 4  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  | **ДП-И (О,С,Г,У)****ВНД (К)** |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения  | **ДП-И (Г,У)****ВНД (К,С,О)** |
| 6  | Система информации и связи (на всех зонах) | **ДЧ-И (У)****ВНД (С, Г,К,О)** |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  | **ДУ** |

 <\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

1. **Вход в здание МАДОУ № 141: ДП-И ( Г,У)**

Необходимо:

1. Оборудование кнопки вызова персонала (переговорного устройства);

2. Снижении высоты порогов входных дверей;

3. Увеличении ширины рабочего полотна в свету до 0,9 м (входные двери);

4. Закрепление коврового покрытия на путях движения.

1. **Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): ДП-И ( У), ДЧ-И ( Г,О)**

 Необходимо:

1. Необходимо обеспечить своевременное получение визуальной акустической и тактильной информации;
2. Увеличить ширину рабочего полотна двери;
3. Установить непрерывные поручни;
4. Нанести контрастную маркировку и противоскользящее покрытие на краевые ступени

3. **Санитарно-гигиенические помещения: ДП-И( Г,У), ВНД ( С, К,О)**

 Необходимо:

1. Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4. **Система информации на объекте: ДЧ-И (У), ВНД ( С К,О)**

Необходимо:

1. Оформление информации шрифтом Брайля

**4. Управленческое решение**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п |  Основные структурно-функциональные зоны  объекта  | Рекомендации по адаптацииобъекта (вид работы) [<\*>](#Par166) |
| 1  | Территория, прилегающая к зданию (участок)  | **Ремонт (капитальный)** |
| 2  | Вход (входы) в здание  | **Ремонт (капитальный)** |
| 3  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  | **Технические решения невозможны** |
| 4  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  | **Технические решения невозможны** |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения  | **Технические решения невозможны** |
| 6  | Система информации на объекте (на всех зонах)  | **Ремонт (текущий)** |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  |  |
| 8  | Все зоны и участки  |  |

 --------------------------------

 <\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ **до особых указаний, при наличии финансирования**

 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации **ДЧ-И**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования

и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

4.4.3. Техническая экспертиза;

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается **нет**

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

субъекта Российской Федерации \_\_\_ www.zhit-vmeste.ru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

**5. Особые отметки**

**Приложения:**

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.

2. Входа (входов) в здание на 1 л.

3. Путей движения в здании на 1 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 11 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

**\_**план-схема путей движения

Руководитель

рабочей группы Заведующий О.О. Козырь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы: старший воспитатель С.Н.Пальчук \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

 Зам.зав. по АХР М.А. Голубина. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

 Старшая медсестра Т.А.Пасынкова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

(протокол N \_\_\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «28» мая 2018 г.

 **I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 141 «Детский сад комбинированного вида»**

Адрес объекта: **650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Мичурина, 27**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование****Функционально-****планировочного****элемента** | Наличиеэлемента | **Выявленные нарушения****и замечания** | **Работы по адаптации****объектов** |
| есть/нет | № наплане | №фото | Содержание | Значимо дляинвалида (катего-рия) | Содержание | Видыработ |
| 1.1 | Вход (входы) натерриторию | Есть |  | 1 | Отсутствует тактильно-контрастные указатели на покрытии пешеходных путей (п. 5.1.10 СП 59.13330-2016) | С,К,О | Размещение тактильно-контрастных указателей | ремонт (текущий) |
| 1.2 | Путь (пути)движения натерритории | Есть |  | 2 | Имеется бордюрный камень, высотой более 10 см | К,О,С |  | ремонт (капитальный) |
| 1.3 | Лестница(наружная) | Нет |  |  | Нет |  |  |  |
| 1.4 | Пандус(наружный) | Нет |  |  | Нет |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка ипарковканет | Нет |  |  | Нет |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональнойзоны | **Состояние****доступности\***(к пункту 3.4 Актаобследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации****по адаптации**(вид работы)\*\*к пункту 4.1 Актаобследования ОСИ |
| № наплане | №фото |
| **Территории,****прилегающей к зданию** |  **ДП-И (Г, У)** |  |  |  ремонт (текущий)ремонт (капитальный) |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Необходимо снизить высоту бордюрного камня, нанести жёлтую разметку на бордюр у центрального входа, шириной 0,3 м. Наклеить жёлтый круг на дверь центрального входа.**

 Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «28» мая 2018 г.

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 141 «Детский сад комбинированного вида»**

Адрес объекта: **650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Мичурина, 27**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование****функционально-****планировочного****элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения****и замечания** | **Работы по****адаптации****объектов** |
| есть/нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо дляинвалида (катего-рия) | Содержа-ние | Видыработ |
| 2.1 | Лестница(наружная) | нет |  |  | нет |  |  |  |
| 2.2 | Пандус(наружный) | нет |  |  | нет |  |  |  |
| 2.3 | Входнаяплощадка (переддверью) | есть |  | **3** | Отсутствие кнопки вызова персонала (переговорного устройства) п.6.1.1. СП 59.13330-2016 | К, О,С | Размещение кнопки вызова персонала | ремонт (текущий) |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 4 | Высота порога двери не соответствует требованиям (более 3-х см)Ширина рабочего полотна двери менее 0,9 м (п. 6.1.4 СП 59.13330-2016) | К, О, С | Снизить высоту порогов входных дверей;увеличить ширину рабочего полотна в свету до 0,9 м (входные двери) | ремонт (капитальный) |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | **5** | резиновые грязеотталкивающие коврики, расположенные у входной двери не закреплены | К,О,С | ковровые покрытия на путях движения плотно закрепить | ремонт (текущий) |
|  | ОБЩИЕтребования кзоне |  |  |  |  |  |  |  |

 **II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональнойзоны | **Состояние****доступности\***(к пункту 3.4 Актаобследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации****по адаптации**(вид работы)\*\*к пункту 4.1 Актаобследования ОСИ |
| № наплане | №фото |
| **Входа (входов) в****здание** | **ДП-И (Г,У)****ВНД-И (К,С,О)** |  |  | **ремонт капитальный, текущий)** |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **нуждается в оборудовании кнопки вызова персонала (переговорного устройства); снижении высоты порогов входных дверей;**

**увеличении ширины рабочего полотна в свету до 0,9 м (входные двери);** **в закреплении коврового покрытия на путях движения.**

 Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «28» мая 2018 г.

 **I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 141 «Детский сад комбинированного вида»**

Адрес объекта: **650000, Кемеровская Область, г. Кемерово, ул. Мичурина, 27**

 Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиефункционально-планировочногоэлемента | Наличие элемента | Выявленные нарушенияи замечания | Работы поадаптацииобъектов |
| есть/нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо дляинвалида (катего-рия) | Содержа-ние | Видыработ |
| 3.1 | Коридор(вестибюль, зонаожидания,) | есть |  | 6,9 | ширина пути движения менее 1,5 м(п. 6.2.1 СП 59. 13330-2016)Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели (п.6.2.3. СП 59. 13330-2016)  | КС | Размещение тактильно-предупредительной информации | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания;ремонт (текущий  |
| 3.2 | Лестница(внутри здания) | есть |  | 7 | не обеспечена непрерывность имеющихся поручней;отсутствие противоскользящих контрастных полос на краевых ступенях (п.6.2.8 СП 59. 13330-2016) | О, С | установка непрерывных поручней; нанесение контрастной маркировки и противоскользящего покрытия на краевые ступени | ремонт (капитальный) |
| 3.3 | Пандус (внутриздания) | нет |  |  |  |  |  |   |
| 3.4 | Лифтпассажирский(или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 8 | Отсутствует дублирование рельефными знаками информирующих обозначений помещения.Ширина рабочего полотна менее 0,9 м(п.6.2.21. СП 59. 13330-2016) | СК | Обеспечить своевременное получение визуальной акустической и тактильной информацииУвеличить ширину рабочего полотна двери | ремонт (текущий)технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания;ремонт (текущий  |
| 3.6 | Пути эвакуации(в т.ч. зоныбезопасности) |  есть |  | 6,9 | Отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения | С,К,О,Г | Обеспечить своевременное получение визуальной акустической и тактильной информации | ремонт (текущий) |
|  | ОБЩИЕтребования кзоне |  |  |  | Отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения | С,К,О,Г | Обеспечить своевременное получение визуальной акустической и тактильной информации |  |

 **II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональнойзоны | **Состояние****доступности\***(к пункту 3.4 Актаобследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации****по адаптации**(вид работы)\*\*к пункту 4.1 Актаобследования ОСИ |
| № наплане | №фото |
| **Пути (путей)****движения внутри****здания (в т.ч. путей****эвакуации** |  **ДП-И (У)****ДЧ-И (Г,О)****ВНД-И (К,С)** |  |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **необходимо обеспечить своевременное получение визуальной акустической и тактильной информации; увеличить ширину рабочего полотна двери; установить непрерывные поручни; нанести контрастную маркировку и противоскользящее покрытие на краевые ступени**

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности от «28» мая 2018 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 141 «Детский сад комбинированного вида»**

Адрес объекта: **650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Мичурина, 27**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование****функционально-****планировочного****элемента** | Наличиеэлемента | **Выявленные нарушения****и замечания** | **Работы по адаптации****объектов** |
| есть/нет | № наплане | №фото | Содержание | Значимо дляинвалида(категория) | Содержа-ние | Видыработ |
| **4.1** | Кабинетнаяформаобслуживания | есть |  | 10 | Ширина рабочего полотна двери менее 0,9 м(п.6.2.21. СП 59. 13330-2016) | К | Увеличить ширину рабочего полотна двери | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания  |
| **4.2** | Зальная формаобслуживания | есть |  | 11 | Ширина рабочего полотна двери менее 0,9 м(п.6.2.21. СП 59. 13330-2016) | К | Увеличить ширину рабочего полотна двери | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания  |
| **4.3** | Прилавочнаяформаобслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| **4.4** | Формаобслуживания сперемещениемпо маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| **4.5** | Кабинаиндивидуальногообслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕтребования кзоне |  |  |  | Отсутствует дублирование рельефными знаками информирующих обозначений помещения. | С | Обеспечить своевременное получение визуальной акустической и тактильной информации | ремонт (текущий) |

 **II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональнойзоны | **Состояние****доступности\***(к пункту 3.4 Актаобследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации****по адаптации**(вид работы)\*\*к пункту 4.1 Актаобследования ОСИ |
| № наплане | №фото |
| **Зоны целевого****назначения здания****(целевого****посещения объекта** |  **ДП-И (О,С,Г,У)****ВНД (К)** |   |  |  технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.**

 Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «28» мая 2018 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****функционально-****планировочного****элемента** | Наличиеэлемента | **Выявленные нарушения****и замечания** | **Работы по адаптации****объектов** |
| есть/нет | № наплане | №фото | Содержание | Значимо для инвалида(категория | Содержа-ние | Видыработ |
|  Место приложения Труда | **нет** |  |  |  |  |  |  |

 **II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональнойзоны | **Состояние****доступности\***(к пункту 3.4 Актаобследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации****по адаптации**(вид работы)\*\*к пункту 4.1 Актаобследования ОСИ |
| № наплане | №фото |
|  |  |  |  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «28» мая 2018 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****функционально-****планировочного****элемента** | Наличиеэлемента | **Выявленные нарушения****и замечания** | **Работы по адаптации****объектов** |
| есть/нет | № наплане | №фото | Содержание | Значимо для инвалида(категория) | Содержа-ние | Видыработ |
|  Жилые помещения | **нет** |  |  |  |  |  |  |

 **II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональнойзоны | **Состояние****доступности\***(к пункту 3.4 Актаобследования ОСИ | Приложение | **Рекомендации****по адаптации**(вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследованияОСИ |
| № наплане | №фото |
|  |  |  |  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «28» мая 2018 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 141 «Детский сад комбинированного вида»**

Адрес объекта: **650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Мичурина, 27**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование****функционально-****планировочного****элемента** | Наличиеэлемента | **Выявленные нарушения****и замечания** | **Работы по****адаптации объект** |
| есть/нет | № наплане | №фото | Содержание | Значимо дляинвалида(категория) | Содержание | Видыработ |
| 5.1 | Туалетнаякомната | есть |  | **12** | 1. В туалетных комнатах отсутствую кабинки, нет пространства для размещения кресла-коляски, отсутствуют опорные поручни, поворотные и откидные сидения (п. 6.3.1, 6.3.3. СП 59. 13330-2016)2. Туалеты не оборудованы двухсторонней связью, отсутствуют информационные таблички, выполненные рельефно-графическим способом (п.6.3.6. СП.59. 13330-2016)  | К,О,С | установить кабинки, опорные поручни, откидные и поворотные сиденияоборудовать туалетные комнаты двухсторонней связью, информационными табличками  | техническиерешенияневозможны |
| 5.2 | Душевая/ ваннаякомната | нет |  |  |  |  |  |  |
|  5.3 | Бытовая комната(гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕтребования кзоне |  |  |  |  |  |  |  |

 **II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональнойзоны | **Состояние****доступности\***(к пункту 3.4 Актаобследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации****по адаптации**(вид работы)\*\*к пункту 4.1 Актаобследования ОСИ |
| № наплане | №фото |
| **Санитарно-****гигиенических****помещений** | **ДП-И (Г,У)****ВНД (К,С,О)** |  |  |  технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **технические решения невозможны**

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «28» мая 2018 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 141 «Детский сад комбинированного вида»**

Адрес объекта: **650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Мичурина, 27**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование****функционально-****планировочного****элемента** | **Выявленные нарушения****и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| **Содержание** | **Значимо для****инвалида****(категория)** | **Содержание** | **Виды работ** |
| 6.1 | Визуальныесредства |  | С | Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта | ремонт (текущий) |
| 6.2 | Акустическиесредства |  | Г |
| 6.3 | Тактильныесредства |  | С |
|  | ОБЩИЕтребования кзоне | Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентированния и однозначного опознания объектов и мест посещения  |  |

 **II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональнойзоны | **Состояние****доступности\***(к пункту 3.4 Актаобследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации****по адаптации**(вид работы)\*\*к пункту 4.1 Актаобследования ОСИ |
| № наплане | №фото |
| **Системы****информации на****объекте** | **ДЧ-И (У)****ВНД (С, Г,К,О)** |  |  | текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

Комментарий к заключению: **Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта однозначного опознания объектов и мест посещения**